## 技术参数
产品性能评价
生产厂商： |  | 型号：
序号 | 指标 | 参数 | 评分标准 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 产品规格
1.1 | 规格（光焦度、光学区直径） | 规格齐全，完全覆盖临床需要 规格应包括：光焦度0D至+30D，间隔0.5D， 光学区直径：6.0mm | 10
|  | 规格较齐全，基本覆盖临床需要（详细填写） | 6
|  | 规格不齐全，主要规格有缺失（详细填写） | 3
|  | 光焦度、直径规格、间隔范围广，加一分（最高3分）（详细填写） | 3
1.2 | 1.2.1材料 | 疏水性丙烯酸酯（软性） | 10
|  | 亲水性丙烯酸酯（软性） | 8
|  | 聚甲基丙烯酸甲酯（硬性） | 5
|  | 硅胶（软性） | 5
| 1.2.2材料特殊属性（多选） | 蓝光滤过 | 3
|  | 表面改性（例如肝素） | 3
1.3 | 结构设计 | 一件式 | 5
|  | 三件式 | 3
1.4 | 1.4.1光学设计 | 非球面 | 3
|  | 球面 | 1
| 1.4.2光学特殊属性（多选） | 景深扩展（EDOF） | 5
|  | 三焦及以上 | 5
|  | 双焦 | 3
|  | 环曲面（Toric) | 3
1.5 | 微切口 | ≤2.2mm | 7
|  | 2.3-2.8mm | 5
|  | ＞2.8mm | 3
1.6 | 装载方式 | 预装 | 7
|  | 非预装 | 4
1.8 | 公开发表临床研究结果，结果正向（最高30分） | 国际刊物（JCR一区）（每篇5分，最高不超过10分） | 10
|  | 国际刊物（JCR二区、三区）（每篇2分，最高不超过10分） | 10
|  | 国内刊物（核心期刊）（每篇2分，最高不超过10分） | 10
1.7 | 创新产品 | 通过国家药监局《创新医疗器械特别审查程序》 | 10
1.8 | 授权发明专利 | 每项1分 | 5
1.9 | 关键零部件 | 自研自产（每项2分） | 4
|  | 代工生产（每项1分） | 2
|  | 国产品牌（每项0.5分） | 1

## 企业参数
企业基本情况表
序号 | 参数 | 指标 | 评分标准 | 备注 | 修改建议（可修改、增加、删除） | 修改理由
1 | 员工总数 | ≥100人 | 2 | 企业整体情况数据
|  | ≥50人 | 1
2 | 注册资本 | ≥1000万 | 1
3 | 研发资金占比 | ≥8% | 3
|  | ≥5% | 2
|  | ≥3% | 1
4 | 高新技术企业、省部级以上获奖证书 | 具备 | 1
5 | 近三年承担或者参与省部级课题 | 承担：1分；参与：0.5分 | 3
6 | 省级以上工程中心或重点实验室、博士点 | 有 | 1
7 | 近三年国内总装机量 | ≥300台 | 3 | 产品线整体数据
|  | ≥200台 | 2
|  | ≥100台 | 1
8 | 2023年装机量 | ≥200台 | 3
|  | ≥150台 | 2
|  | ≥100台 | 1
9 | 认证情况 | CE、FDA认证每项一分 | 2
10 | 售后服务 | 专家评审 | 10

## 临床应用评价
| 指标 |  | 评分标准 | 评分
产品基本情况 | 外观和工艺 | 工艺水平 | 工艺水平好5分、一般3分、欠缺0分
| 技术水准 | 物理结构的先进性的综合评价 | 先进10分、一般6分、欠缺0分
|  | 与相应进口设备综合比较的情况 | 相当3分、接近2分、差距较大1分
|  | 该机的技术档次 | 高3分、中2分、低1分
| 性价比 | 性能与价格比是否合理 | 合理6分、一般4分、不合理0分
临床使用情况 | 临床应用适宜性 | 功能是否齐全，在临床应用的适宜性 | 适宜性好10分、一般6分、差3分
| 方便性 | 操作是否简单、人机工程学设计是否合理 | 操作简单、设计合理3分、一般2分、欠缺0分
| 安全性 | 设备防护安全 | 很安全3分、安全2分、有风险0分
| 不良事件 | 有无引发不良事件的情况 | 无5分、个别3分、多次0分
售后服务情况 | 响应时间 | 收到要求维修/维护信息时限 | 当天响应5分、3日内响应3分、3日后响应0分
| 服务质量 | 常规维修/维护解决相应问题的能力 | 当日解决问题5分、3日内解决3分、一周以上解决1分